Информация по устранению нарушений и недостатков в МКУ «Приют» города Троицка Челябинской области.

| № п/п | Полное официальное наименование учреждения (организации) | Адрес учреждения | Число проживающих | Замечания МЧС | Замечания МВД | Замечания Управления Роспотребнадзора по Челябинской области | Происшествия за 2013-2015 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков» города Троицка Челябинской области | 457100 город Троицк Челябинской области, ул.Октябрьская дом 150 | 33 | 1. 24.02.2014г. Выявлены нарушение: качества огнезащитной обработки стропил и чердачного помещения не соответствуют предъявляемым требованиям. Исправлено 11.07.2014г. | 1. 24.03.2014г. Привести в соответствие с требованиями пункта 8 (1) «технического регламента о безопасности колесных транспортных средств утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 №720 «Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств « и оснастить техническими средствами контроля за соблюдениями водителями режимов движения, труда и отдыха, конструкцию транспортнорго средства КАВЗ 397653 государственные регистрационный знак 0688ВО174 используемодля перевозки детей. Выполнено: 20.06.2014г | 1. 16.02.2015г. Необеспеченно хранение столовых приборов в металлических касетницах, чем нарущен пункт п.3.24 СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации». Складское помещение для хранения продуктов не обеспечено прибором для измерения влажности воздуха (психрометром), чем нарушен пункт СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации». Допущено наличие пищевых продуктов с истекшим сроком годности, а именно: «Перец черный молотый», изготовитель: ООО «АВС Продукт»; Россия, Саратовская область, г. Энгельс, ул.Чапаева, 2; Дата изготовления и упаковывания: 03.07.2013г. Срок хранения 12 месяцев, чем нарушен СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации». Исправлено от 16.02.2015г. |  |
|  |  |  |  | 2.от12.02.2015г. В помещениях приюта установить по три пожарных извещателя автоматической пожарной сигнализации . |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. от12.02.2015г. Установить световые оповещетели «Выход» над эвакуационными выходами, ведущими в поэтажные общие корридыры из помещений: приемнр-диагностического отделения, первой группы и третьей группы, над эвакуационным выходом (южная сторона ); на наружные открытые лестницы из групповых и музыкального зала. |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. от12.02.2015г. Площадки наружных открытых лестниц помещений групповых № 1,3 установить на уровне эвакуационных выходов. |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. от12.02.2015г. Ограждения площадок и наружных открытых лестниц выполнить высотой не менее 1,2 метра. |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. от12.02.2015г. Выполнить ограждения площадки и наружной открытой лестницы, расположенные с западной стороны приюта. |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. от12.02.2015г. Двери лестничных клеток ведущих из помещения директора и бухгалтерии, общего коридора первого этажа, «Рукоделия» и Отделения социальной реабилитации укомплектовать приспособлениями для самозакрывания. |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.от12.02.2015г. При дверях, открывающихся из помещения столовой и туалета в сторону коридора первого этажа, при двустороннем расположении дверей, ширину данного коридора выполнить шириной не менее 1,60 м. |  |  |  |
|  |  |  |  | 9. от12.02.2015г. Эвакуационные выходы, ведущие с первого этажа наружу, при эвакуирующихся более 15 чел., выполнить шириной не менее1,2 м. |  |  |  |
|  |  |  |  | 10. от12.02.2015г. В полу на путях эвакуации устранить перепады высот: в тамбуре эвакуационного выхода первого этажа с западной стороны здания (по полу проходит металлическая труба), район эвакуационного выхода из приемно-диагностического отделения. |  |  |  |
|  |  |  |  | 11. от12.02.2015г. Расстояние от извещателя автоматической пожарной сигнализации до хранимых материалов в помещениях кладовых выполнить не менее 0,5 м. |  |  |  |
|  |  |  |  | 12. от12.02.2015г. В помещении кладовой на электросветильнике установить колпак, придусмотренный конструкцией светильника. |  |  |  |
|  |  |  |  | 13. от12.02.2015г. В помещении склада товар, хранящейся на стеллажах, расположить от светильников на расстоянии не менее 0,5 метров. |  |  |  |
|  |  |  |  | 14. от12.02.2015г. Имеющуюся инструкцию привести в соответствии требований раздела XVIIIправил противопожарного режима в РФ. За 2015 выполнены все предписания кроме установления по три пожарных извещателя автоматической пожарной сигнализации, срок исполнения данного предписания до 04.02.2016г. (будет исполнено). |  |  |  |

И.о директора                                                                                                                                                                           О.М. Левченко

Исп.: Адаев А.А.

8(351-63)2-63-62